## Sheet1
EPANET Example Network
Time Series Table - Node 269
Time | Demand | Head | Pressure | Chlorine
(Hours) | (GPM) | (ft) | (psi) | (mg/L)
0:00 | 792.62 | 144.99 | 62.83 | 0
1:00 | 798.91 | 147.3 | 63.83 | 0
2:00 | 806.1 | 149.96 | 64.98 | 0
3:00 | 808.89 | 151 | 65.43 | 0.04
4:00 | 820.89 | 155.52 | 67.39 | 0.8
5:00 | 819 | 154.8 | 67.08 | 0.86
6:00 | 812.99 | 152.54 | 66.09 | 0.87
7:00 | 812.93 | 152.52 | 66.09 | 0.87
8:00 | 813.72 | 152.81 | 66.21 | 0.86
9:00 | 813.35 | 152.68 | 66.15 | 0.85
10:00 | 812.76 | 152.45 | 66.06 | 0.84
11:00 | 811.26 | 151.89 | 65.82 | 0.84
12:00 | 810.39 | 151.57 | 65.67 | 0.83
13:00 | 809.95 | 151.4 | 65.6 | 0.78
14:00 | 809.84 | 151.36 | 65.58 | 0.79
15:00 | 801.66 | 148.32 | 64.27 | 0.8
16:00 | 800.26 | 147.8 | 64.04 | 0.77
17:00 | 803.96 | 149.17 | 64.63 | 0.65
18:00 | 805.41 | 149.71 | 64.87 | 0.82
19:00 | 806.86 | 150.25 | 65.1 | 0.83
20:00 | 806.94 | 150.28 | 65.12 | 0.86
21:00 | 807.14 | 150.35 | 65.15 | 0.87
22:00 | 805.27 | 149.66 | 64.85 | 0.87
23:00 | 800.55 | 147.91 | 64.09 | 0.87
24:00 | 802.83 | 148.75 | 64.45 | 0.88