## Sheet1
EPANET Example Network
Time Series Table - Node 269
Time | Demand | Head | Pressure | Chlorine
(Hours) | (GPM) | (ft) | (psi) | (mg/L)
0:00 | 0 | 146.49 | 63.48 | 0
1:00 | 0 | 150.16 | 65.06 | 0
2:00 | 0 | 153.32 | 66.43 | 0
3:00 | 0 | 154.58 | 66.98 | 0
4:00 | 0 | 159.68 | 69.19 | 0.85
5:00 | 0 | 153.86 | 66.67 | 0.82
6:00 | 0 | 154.62 | 67 | 0.82
7:00 | 0 | 154.67 | 67.02 | 0.85
8:00 | 0 | 155.26 | 67.27 | 0.83
9:00 | 0 | 155.17 | 67.24 | 0.83
10:00 | 0 | 155.18 | 67.24 | 0.81
11:00 | 0 | 154.92 | 67.13 | 0.82
12:00 | 0 | 154.73 | 67.05 | 0.81
13:00 | 0 | 154.65 | 67.01 | 0.8
14:00 | 0 | 154.8 | 67.07 | 0.81
15:00 | 0 | 152.23 | 65.96 | 0.82
16:00 | 0 | 151.85 | 65.8 | 0.81
17:00 | 0 | 151.35 | 65.58 | 0.66
18:00 | 0 | 151.08 | 65.46 | 0.68
19:00 | 0 | 150.61 | 65.26 | 0.68
20:00 | 0 | 149.59 | 64.82 | 0.7
21:00 | 0 | 148.51 | 64.35 | 0.7
22:00 | 0 | 149.23 | 64.66 | 0.69
23:00 | 0 | 147.51 | 63.92 | 0.83
24:00 | 0 | 148.66 | 64.42 | 0.86