## Sheet1
EPANET Example Network
Time Series Table - Link 313
Time | Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
(Hours) | (GPM) | (fps) | (ft/Kft) |  | (mg/L/d) | (mg/L)
0:00 | 127.72 | 0.36 | 0.06 | 0.027 | 0 | 0 | Open
1:00 | -195.64 | 0.55 | 0.12 | 0.026 | 0 | 0 | Open
2:00 | -234.86 | 0.67 | 0.17 | 0.025 | 0 | 0 | Open
3:00 | -239.6 | 0.68 | 0.18 | 0.025 | 0 | 0 | Open
4:00 | -313.81 | 0.89 | 0.3 | 0.024 | 0.65 | 0.69 | Open
5:00 | -304.6 | 0.86 | 0.28 | 0.024 | 0.86 | 0.86 | Open
6:00 | -336.02 | 0.95 | 0.34 | 0.024 | 0.88 | 0.88 | Open
7:00 | -307.72 | 0.87 | 0.29 | 0.024 | 0.89 | 0.89 | Open
8:00 | -321.84 | 0.91 | 0.31 | 0.024 | 0.89 | 0.89 | Open
9:00 | -310.55 | 0.88 | 0.29 | 0.024 | 0.89 | 0.89 | Open
10:00 | -313.22 | 0.89 | 0.3 | 0.024 | 0.89 | 0.89 | Open
11:00 | -303.41 | 0.86 | 0.28 | 0.024 | 0.89 | 0.89 | Open
12:00 | -306.3 | 0.87 | 0.28 | 0.024 | 0.89 | 0.89 | Open
13:00 | -315.09 | 0.89 | 0.3 | 0.024 | 0.89 | 0.89 | Open
14:00 | -329.08 | 0.93 | 0.32 | 0.024 | 0.89 | 0.89 | Open
15:00 | -104.54 | 0.3 | 0.04 | 0.028 | 0.89 | 0.89 | Open
16:00 | -105.94 | 0.3 | 0.04 | 0.028 | 0.86 | 0.85 | Open
17:00 | -92.66 | 0.26 | 0.03 | 0.029 | 0.76 | 0.76 | Open
18:00 | -117.46 | 0.33 | 0.05 | 0.028 | 0.68 | 0.67 | Open
19:00 | -116.78 | 0.33 | 0.05 | 0.028 | 0.71 | 0.71 | Open
20:00 | -56.3 | 0.16 | 0.01 | 0.031 | 0.77 | 0.78 | Open
21:00 | -22.41 | 0.06 | 0 | 0.036 | 0.8 | 0.8 | Open
22:00 | 77.53 | 0.22 | 0.02 | 0.03 | 0.79 | 0.79 | Open
23:00 | 199.32 | 0.57 | 0.13 | 0.026 | 0.86 | 0.86 | Open
24:00 | 130.73 | 0.37 | 0.06 | 0.027 | 0.87 | 0.87 | Open