## Sheet1
EPANET Example Network
Time Series Table - Link 313
Time | Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
(Hours) | (GPM) | (fps) | (ft/Kft) |  | (mg/L/d) | (mg/L)
0:00 | 468.6 | 1.33 | 0.62 | 0.023 | 0 | 0 | Open
1:00 | 145.3 | 0.41 | 0.07 | 0.027 | 0 | 0 | Open
2:00 | 85.96 | 0.24 | 0.03 | 0.029 | 0 | 0 | Open
3:00 | 80.84 | 0.23 | 0.02 | 0.029 | 0 | 0 | Open
4:00 | -41.8 | 0.12 | 0.01 | 0.032 | 0.64 | 0.71 | Open
5:00 | -75.17 | 0.21 | 0.02 | 0.03 | 0.85 | 0.85 | Open
6:00 | -92.94 | 0.26 | 0.03 | 0.029 | 0.85 | 0.85 | Open
7:00 | -39.33 | 0.11 | 0.01 | 0.033 | 0.87 | 0.88 | Open
8:00 | -65.07 | 0.18 | 0.02 | 0.03 | 0.87 | 0.87 | Open
9:00 | -40.36 | 0.11 | 0.01 | 0.033 | 0.87 | 0.87 | Open
10:00 | -47.58 | 0.13 | 0.01 | 0.032 | 0.87 | 0.87 | Open
11:00 | -28.47 | 0.08 | 0 | 0.034 | 0.87 | 0.87 | Open
12:00 | -35.17 | 0.1 | 0.01 | 0.033 | 0.86 | 0.86 | Open
13:00 | -52.64 | 0.15 | 0.01 | 0.031 | 0.86 | 0.86 | Open
14:00 | -81.48 | 0.23 | 0.02 | 0.029 | 0.87 | 0.87 | Open
15:00 | 268.28 | 0.76 | 0.22 | 0.025 | 0.88 | 0.88 | Open
16:00 | 263.18 | 0.75 | 0.21 | 0.025 | 0.81 | 0.81 | Open
17:00 | 250.97 | 0.71 | 0.2 | 0.025 | 0.65 | 0.65 | Open
18:00 | 223.56 | 0.63 | 0.16 | 0.025 | 0.67 | 0.67 | Open
19:00 | 224.43 | 0.64 | 0.16 | 0.025 | 0.68 | 0.68 | Open
20:00 | 286.89 | 0.81 | 0.25 | 0.024 | 0.69 | 0.69 | Open
21:00 | 318.97 | 0.9 | 0.31 | 0.024 | 0.7 | 0.69 | Open
22:00 | 416.04 | 1.18 | 0.5 | 0.023 | 0.68 | 0.68 | Open
23:00 | 507 | 1.44 | 0.72 | 0.022 | 0.83 | 0.83 | Open
24:00 | 462.89 | 1.31 | 0.61 | 0.023 | 0.86 | 0.86 | Open